附件3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDC机房巡查表 | | | | | |
| 巡查时间：年 月 日 | | | 巡查人： | | |
| **一、IDC机房环境**（检查地面、墙壁、天花板是否有裂痕、水渍，是否有鼠、蚁、蟑螂活动的痕迹，正常室温：22—26度，正常湿度：40%—70%） | | | | | |
| **检查项** | | **结论** | | | **情况摘要** |
| 温度 | | □正常□异常 | | |  |
| 湿度 | | □正常□异常 | | |  |
| 地面是否有裂痕、水渍 | | □正常□异常 | | |  |
| 墙壁是否渗水、有裂痕 | | □正常□异常 | | |  |
| 天花板是否渗水、有裂痕 | | □正常□异常 | | |  |
| 有无鼠、蚁、蟑螂活动痕迹 | | □正常□异常 | | |  |
| 有无易燃易爆物品、异味和异响 | | □正常□异常 | | |  |
| 整洁情况 | | □正常□异常 | | |  |
| **二、环境设备** | | | | | |
| **检查项** | | **结论** | | | **情况摘要** |
| 空调 | | □正常□异常 | | |  |
| 温湿监控器 | | □正常□异常 | | |  |
| 照明设施 | □正常□异常 | | |  | |
| 应急灯 | □正常□异常 | | |  | |
| 灭火器材 | □正常□异常 | | |  | |
| **三、网络设备、服务器** | | | | | |
| **检查项** | **结论** | | | **情况摘要** | |
| 交换机端口标签，服务器标签，网线标签，电源线标签齐全，清晰 | □正常□异常 | | |  | |
| 防火墙通讯状况 | □正常□异常 | | |  | |
| 防火墙网络流量大于0%小于40% | □正常□异常 | | |  | |
| 交换机数据指示灯状况 | □正常□异常 | | |  | |
| 网络通讯状况 | □正常□异常 | | |  | |
| 交换机端口及网线状况 | □正常□异常 | | |  | |
| 四、存在问题及处理等情况记录（详细描述有关现象、设备品牌、型号等）： | | | | | |