控 制 价 编 制 说 明

工程名称：阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程施工项目

招标文件编号：

一、工程概况 1、阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙 二、编制范围 1、工程规模：透空围墙长暂定530米、实体围墙暂定315米等工作， (详见招标文件、工程量清单、施工图纸 )。 三、编制依据 1、相关文件：阜阳师范学院研究生公寓和人才周转房四周围墙工程图纸； 2、计价文件：土建、装饰、市政、安装专业采用(建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）)、《安徽省建设工程清单计价规范（DBJ34/T206-2005） 及配套计价依据； - 3、主要材料价格：采用2017年 1月份阜阳建筑材料市场价格信息 - 中价格，信息价没有的材料价格按照同期市场价格计入； 4、人工费执行造计〔2013〕16号，按68元/工日，差价调整只计取税金； 5、规费按照规定标准全额计取； 6、市政、园林专业中安全文明施工费、管理费、利润率按低值计取； 7、税金按照11%计取； 8、安徽省建设工程造价管理总站发布的造价（2016）11号文件。 四、其他说明 1、花饰围墙压顶参照花饰围墙立面图； 2、墙体采用煤矸石实心砖（承重）240*115*53； 3、实体围墙装饰采用12mm1:3水泥砂浆打底，8mm1:2水泥砂浆面层； 4、土方：运出校外，运距、费用等由投标单位自行考虑。 - 二0一七年二月十七日